| Typ | Beschreibung | EAN | Menge |
| --- | --- | --- | --- |
| KT BD 10 | Bogen-Deckel 100 mm breit für KT BV 10 | 4012591670735 |  |
| KT BD 20 | Bogen-Deckel 200 mm breit für KT BV 20 | 4012591670742 |  |
| KT BD 30 | Bogen-Deckel 300 mm breit für KT BV 30 | 4012591670759 |  |
| KT BD 40 | Bogen-Deckel 400 mm breit für KT BV 40 | 4012591670766 |  |
| KT BV 10 | Bogen 100 mm breit, verstellbar | 4012591670223 |  |
| KT BV 20 | Bogen 200 mm breit, verstellbar | 4012591670230 |  |
| KT BV 30 | Bogen 300 mm breit, verstellbar | 4012591670247 |  |
| KT BV 40 | Bogen 400 mm breit, verstellbar | 4012591670254 |  |
| KT DA 10 | T-Abzweig-Deckel 100 mm breit, für KT TA 10 | 4012591670674 |  |
| KT DA 20 | T-Abzweig-Deckel 200 mm breit, für KT TA 20 | 4012591670681 |  |
| KT DE 10 | Deckel 100 mm breit, 1000 mm lang, für KT KR 10 | 4012591670551 |  |
| KT DE 20 | Deckel 200 mm breit, 1000 mm lang, für KT KR 20 | 4012591670568 |  |
| KT DE 30 | Deckel 300 mm breit, 1000 mm lang, für KT KR 30 | 4012591670575 |  |
| KT DE 40 | Deckel 400 mm breit, 1000 mm lang, für KT KR 40 | 4012591670582 |  |
| KT DP 30 | Deckenplatte Tragfähigkeit 3200 N | 4012591670902 |  |
| KT DP 31 | Deckenplatte für 5-45 Grad-Schrägen, Tragfähigkeit 3200N | 4012591670919 |  |
| KT DP 60 | Deckenplatte Tragfähigkeit 3100 N | 4012591670926 |  |
| KT DP 61 | Deckenplatte Tragfähigkeit 10000 N | 4012591670933 |  |
| KT DS 10 | Distanzstücke KT DS 10 Set mit 10 Stück | 4012591110637 |  |
| KT DS 16 | Drehriegel für Deckel, Set mit 16 Stück | 4012591671756 |  |
| KT EB 02 | Eckbefestigung (2 Stück) | 4012591671589 |  |
| KT ET 10 | Etage 100 mm breit, Höhenversatz bis 1000 mm | 4012591670261 |  |
| KT ET 20 | Etage 200 mm breit, Höhenversatz bis 1000 mm | 4012591670278 |  |
| KT ET 30 | Etage 300 mm breit, Höhenversatz bis 1000 mm | 4012591670285 |  |
| KT ET 40 | Etage 400 mm breit, Höhenversatz bis 1000 mm | 4012591670292 |  |
| KT GA 16 | Seitenausleger 1500 mm lang | 4012591671626 |  |
| KT GK 02 | Gleitklemme | 4012591671602 |  |
| KT GM 04 | Gleitmutter M4, mit Schraube 4x15 | 4012591671718 |  |
| KT GM 05 | Gleitmutter M5, mit Schraube 5x16 | 4012591671725 |  |
| KT GV 02 | Gelenkverbindung für alle Breiten | 4012591670421 |  |
| KT GV 10 | Gelenkverbindung mit Bodenabschlussblech 100 mm breit | 4012591671862 |  |
| KT GV 20 | Gelenkverbindung mit Bodenabschlussblech 200 mm breit | 4012591671879 |  |
| KT GV 30 | Gelenkverbindung mit Bodenabschlussblech 300 mm breit | 4012591671886 |  |
| KT GV 40 | Gelenkverbindung mit Bodenabschlussblech 400 mm breit | 4012591671893 |  |
| KT HK 10 | Hängekonsole 100 mm breit Tragfähigkeit 1300 N | 4012591671107 |  |
| KT HK 20 | Hängekonsole 200 mm breit Tragfähigkeit 1700 N | 4012591671114 |  |
| KT HK 30 | Hängekonsole 300 mm breit Tragfähigkeit 2500 N | 4012591671121 |  |
| KT HK 40 | Hängekonsole 400 mm breit Tragfähigkeit 3200 N | 4012591671138 |  |
| KT HL 03 | Hängeschiene 300 mm lang, für Hängekonsolen | 4012591671039 |  |
| KT HL 05 | Hängeschiene 500 mm lang, für Hängekonsolen | 4012591671046 |  |
| KT HL 08 | Hängeschiene 800 mm lang, für Hängekonsolen | 4012591671053 |  |
| KT HL 10 | Hängeschiene 1000 mm lang, für Hängekonsolen | 4012591671060 |  |
| KT HL 20 | Hängeschiene 2000 mm lang, für Hängekonsolen | 4012591671077 |  |
| KT HM 03 | Hängeschiene 300 mm lang für KT-Konsolen 100 und 200 mm | 4012591671442 |  |
| KT HM 05 | Hängeschiene 500 mm lang für KT-Konsolen 100 und 200 mm | 4012591671459 |  |
| KT HM 08 | Hängeschiene 800 mm lang für KT-Konsolen 100 und 200 mm | 4012591671466 |  |
| KT HM 10 | Hängeschiene 1000 mm lang für KT-Konsolen 100 und 200 mm | 4012591671473 |  |
| KT HM 20 | Hängeschiene 2000 mm lang für KT-Konsolen 100 und 200 mm | 4012591671480 |  |
| KT HS 03 | Hängeschiene 300 mm lang für KT-Konsolen 300 und 400 mm | 4012591671169 |  |
| KT HS 05 | Hängeschiene 500 mm lang für KT-Konsolen 300 und 400 mm | 4012591671176 |  |
| KT HS 08 | Hängeschiene 800 mm lang für KT-Konsolen 300 und 400 mm | 4012591671183 |  |
| KT HS 10 | Hängeschiene 1000 mm lang für KT-Konsolen 300 und 400 mm | 4012591671190 |  |
| KT HS 20 | Hängeschiene 2000 mm lang für KT-Konsolen 300 und 400 mm | 4012591671206 |  |
| KT HT 02 | T-Trägerklemmen (2 Stück) + 2 Satz Schrauben | 4012591670957 |  |
| KT HT 25 | T-Trägeradapter für T-Träger von 100-250 mm Breite | 4012591670964 |  |
| KT HT 70 | Beton-Binderaufhängung für 150-700 mm Auflage | 4012591670971 |  |
| KT HV 01 | Hängeschienen-Verbinder | 4012591671008 |  |
| KT HW 01 | Hängeschienenwinkel Tragfähigkeit 5000 N | 4012591670834 |  |
| KT HW 42 | Winkel für Hängeschienen 42 mm, 90 Grad | 4012591670841 |  |
| KT KD 10 | Kreuzstück-Deckel 100 mm breit, für KT KS 10 | 4012591670698 |  |
| KT KD 20 | Kreuzstück-Deckel 200 mm breit, für KT KS 20 | 4012591670704 |  |
| KT KD 30 | Kreuzstück-Deckel 300 mm breit, für KT KS 30 | 4012591670711 |  |
| KT KD 40 | Kreuzstück-Deckel 400 mm breit, für KT KS 40 | 4012591670728 |  |
| KT KK 10 | Konsole 100 mm breit, Tragfähigkeit 2000 N | 4012591671237 |  |
| KT KK 20 | Konsole 200 mm breit, Tragfähigkeit 3000 N | 4012591671244 |  |
| KT KK 30 | Konsole 300 mm breit, Tragfähigkeit 4000 N | 4012591671251 |  |
| KT KK 40 | Konsole 400 mm breit, Tragfähigkeit 5000 N | 4012591671268 |  |
| KT KK 50 | Konsole 500 mm breit, Tragfähigkeit 5000 N | 4012591671275 |  |
| KT KK 60 | Konsole 600 mm breit, Tragfähigkeit 5000 N | 4012591671282 |  |
| KT KR 10 | Rinne 100 mm breit, 2000 mm lang | 4012591670001 |  |
| KT KR 11 | Rinne 100 mm breit, 2000 mm lang, o. Ovalöffnungen im Boden | 4012591670469 |  |
| KT KR 20 | Rinne 200 mm breit, 2000 mm lang | 4012591670018 |  |
| KT KR 21 | Rinne 200 mm breit, 2000 mm lang, o. Ovalöffnungen im Boden | 4012591670476 |  |
| KT KR 30 | Rinne 300 mm breit, 2000 mm lang | 4012591670025 |  |
| KT KR 31 | Rinne 300 mm breit, 2000 mm lang, o. Ovalöffnungen im Boden | 4012591670483 |  |
| KT KR 40 | Rinne 400 mm breit, 2000 mm lang | 4012591670032 |  |
| KT KR 41 | Rinne 400 mm breit, 2000 mm lang, o. Ovalöffnungen im Boden | 4012591670490 |  |
| KT KS 10 | Kreuzstück 100 mm breit | 4012591670186 |  |
| KT KS 20 | Kreuzstück 200 mm breit | 4012591670193 |  |
| KT KS 30 | Kreuzstück 300 mm breit | 4012591670209 |  |
| KT KS 40 | Kreuzstück 400 mm breit | 4012591670216 |  |
| KT NA 00 | Adapter ALT-NEU von 200 auf 200 mm, 300/300 mm, 400/400 mm, symmet | 4012591671800 |  |
| KT NA 03 | Adapter ALT-NEU von 130 mm auf 100 mm, asymmetrisch | 4012591671817 |  |
| KT NA 07 | Adapter ALT-NEU von 130 mm auf 200 mm, asymmetrisch | 4012591671824 |  |
| KT NA 20 | Adapter ALT-NEU von 80 mm auf 100 mm, symmetrisch | 4012591671831 |  |
| KT NA 30 | Adapter ALT-NEU von 130 mm auf 100 mm, symmetrisch | 4012591671848 |  |
| KT NA 70 | Adapter ALT-NEU von 130 mm auf 200 mm, symmetrisch | 4012591671855 |  |
| KT RS 01 | Reduzierung asymmetrisch um 100 mm | 4012591670384 |  |
| KT RS 03 | Reduzierung asymmetrisch um 200 oder 300 mm | 4012591670391 |  |
| KT RS 10 | Reduzierung symmetrisch um 100 mm | 4012591670407 |  |
| KT RS 30 | Reduzierung symmetrisch um 200 oder 300 mm | 4012591670414 |  |
| KT SA 23 | Seilabspannung max. Belastung 2380 N | 4012591671763 |  |
| KT SA 54 | Seilabspannung max. Belastung 5400 N | 4012591671787 |  |
| KT SA 74 | Seilabspannung max. Belastung 7450 N | 4012591671770 |  |
| KT SD 10 | Seitenwand- Durchführungsschutz (10 Stück) | 4012591671664 |  |
| KT SG 01 | Seitenwand-Geräteadapter | 4012591671657 |  |
| KT SS 45 | Drahtseil verzinkt (50 m), 4 mm Durchmesser, max. Belastung 4800 N | 4012591671749 |  |
| KT SS 55 | Drahtseil verzinkt (50 m) 5 mm Durchmesser, max. Belastung 7500 N | 4012591671732 |  |
| KT ST 10 | T-Abzweig senkrecht, 100 mm breit | 4012591670308 |  |
| KT ST 20 | T-Abzweig senkrecht, 200 mm breit | 4012591670315 |  |
| KT ST 30 | T-Abzweig senkrecht, 300 mm breit | 4012591670322 |  |
| KT ST 40 | T-Abzweig senkrecht, 400 mm breit | 4012591670339 |  |
| KT TA 10 | T-Abzweig anflanschbar, für Abzweig 100 mm | 4012591670162 |  |
| KT TA 20 | T-Abzweig anflanschbar, für Abzweig 200 mm | 4012591670179 |  |
| KT TD 10 | T-Stück-Deckel 100 mm breit, für KT TS 10 | 4012591670636 |  |
| KT TD 20 | T-Stück-Deckel 200 mm breit, für KT TS 20 | 4012591670643 |  |
| KT TD 30 | T-Stück-Deckel 300 mm breit, für KT TS 30 | 4012591670650 |  |
| KT TD 40 | T-Stück-Deckel 400 mm breit, für KT TS 40 | 4012591670667 |  |
| KT TR 02 | Trennwand 2000 mm lang, für alle Breiten | 4012591670438 |  |
| KT TS 10 | T-Stück 100 mm breit | 4012591670124 |  |
| KT TS 20 | T-Stück 200 mm breit | 4012591670131 |  |
| KT TS 30 | T-Stück 300 mm breit | 4012591670148 |  |
| KT TS 40 | T-Stück 400 mm breit | 4012591670155 |  |
| KT TV 10 | Teleskopverbindung 0-200 mm, 100 mm breit | 4012591670049 |  |
| KT TV 20 | Teleskopverbindung 0-200 mm, 200 mm breit | 4012591670056 |  |
| KT TV 30 | Teleskopverbindung 0-200 mm, 300 mm breit | 4012591670063 |  |
| KT TV 40 | Teleskopverbindung 0-200 mm, 400 mm breit | 4012591670070 |  |
| KT TW 10 | T-Abzweig senkrecht, 90 Grad gedreht, 100 mm breit | 4012591670346 |  |
| KT TW 20 | T-Abzweig senkrecht, 90 Grad gedreht, 200 mm breit | 4012591670353 |  |
| KT TW 30 | T-Abzweig senkrecht, 90 Grad gedreht, 300 mm breit | 4012591670360 |  |
| KT TW 40 | T-Abzweig senkrecht, 90 Grad gedreht, 400 mm breit | 4012591670377 |  |
| KT UG 10 | Unterbau-Geräteadapter für Kabelträger 100 mm | 4012591671503 |  |
| KT UG 20 | Unterbau-Geräteadapter für Kabelträger 200 mm | 4012591671510 |  |
| KT UG 30 | Unterbau-Geräteadapter für Kabelträger 300 mm | 4012591671527 |  |
| KT UG 40 | Unterbau-Geräteadapter für Kabelträger 400 mm | 4012591671534 |  |
| KT UW 10 | Unterbauwinkel für Lichtbänder | 4012591671565 |  |
| KT VS 02 | Verbindungslaschen | 4012591670445 |  |
| KT WD 10 | Winkel-Deckel 45-100 Grad verstellbar, für KT WS 10 | 4012591670599 |  |
| KT WD 20 | Winkel-Deckel 45-100 Grad verstellbar, für KT WS 20 | 4012591670605 |  |
| KT WD 30 | Winkel-Deckel 45-100 Grad verstellbar, für KT WS 30 | 4012591670612 |  |
| KT WD 40 | Winkel-Deckel 45-100 Grad verstellbar, für KT WS 40 | 4012591670629 |  |
| KT WK 10 | Wandkonsole 100 mm breit, Tragfähigkeit 2000 N | 4012591671329 |  |
| KT WK 20 | Wandkonsole 200 mm breit, Tragfähigkeit 3000 N | 4012591671336 |  |
| KT WK 30 | Wandkonsole 300 mm breit, Tragfähigkeit 4000 N | 4012591671343 |  |
| KT WK 40 | Wandkonsole 400 mm breit, Tragfähigkeit 5000 N | 4012591671350 |  |
| KT WK 50 | Wandkonsole 500 mm breit, Tragfähigkeit 5000 N | 4012591671367 |  |
| KT WK 60 | Wandkonsole 600 mm breit, Tragfähigkeit 5000 N | 4012591671374 |  |
| KT WR 08 | Wandregisterschiene für Konsolen, 800 mm lang | 4012591671404 |  |
| KT WR 10 | Wandregisterschiene für Konsolen, 1000 mm lang | 4012591671411 |  |
| KT WR 20 | Wandregisterschiene für Konsolen, 2000 mm lang | 4012591671428 |  |
| KT WS 10 | Winkelstück 45-100 Grad verstellbar, 100 mm breit | 4012591670087 |  |
| KT WS 20 | Winkelstück 45-100 Grad verstellbar, 200 mm breit | 4012591670094 |  |
| KT WS 30 | Winkelstück 45-100 Grad verstellbar, 300 mm breit | 4012591670100 |  |
| KT WS 40 | Winkelstück 45-100 Grad verstellbar, 400 mm breit | 4012591670117 |  |
| KT ZA 01 | Kabelzugentlastung für Kabel 7-16 mm | 4012591671695 |  |